OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS PUERTAS PEATONALES AUTOMATICAS DE CRISTAL.

En el BOE del 26/01/2011, se publicó la aprobación por AENOR de la norma UNE 85121:2010 EX. Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento. Por lo que la instalación, uso y mantenimiento de todas las puertas peatonales automáticas tienen que ser conforme a esta norma.

-El propietario está obligado a contratar una organización de mantenimiento para mantener la instalación en condiciones seguras.

-En función del uso que se le va a dar a la puerta, se establecen 2 niveles de mantenimiento preventivo:

-Uso ligero. Aforo inferior a 100 personas. La periodicidad de las revisiones debe de ser semestral.

-Uso intensivo. Aforo mayor o igual a 100 personas. La periodicidad de las revisiones de de ser trimestral.